**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: info@zdravlje.org.rs

 Тел: 20 78 631 Факс: 324 12 12 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

**Појашњење тендерске документације ВНР 29-I-2/14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **бр.** | **Питање** | **Одговор** |
|  | Да ли нам можете појаснити у који тип подлоге се додаје Сулфазин селективни суплемент (ставка 60, партија 6) и да ли је ово коректан назив за овај суплемент? | Назив није исправан. Ову ставку не треба нудити. |
|  | Pitanje 1. Za stavku 40. Tryptophan bile agar. Da li je prilikom pisanja specifikacije došlo do greške i da li je potrebno ponuditi Tryptone Bile Agar? Ukoliko jeste, molim Vas da izvršite izmenu tenderske dokumentacije.Pitanje 2. Za stavku Sulfazine selective supplement 5ml. Da li nam možete pojasniti u koju se podlogu dodaje ovaj suplement i koja je njegova namena? | Odgovor 1. Potrebno je nuditi Tryptone Bile Agar.Odgovor 2. Naziv nije ispravan. Ovu stavku ne treba nuditi. |
|  |  Za poziciju 2: Da li je prihvatljiva ekvivalentna podloga sa navedenim sastavom kao iz priloga MH1491. |  Prihvatljiva je i ekvivalentna podloga HIMEDIA MH1491. |
|  | Za poziciju 12: da li je prihvatljivo ponuditi DRBC agar koji u svomn sastavu sadrži hloramfenikol? | Prihvatljivo je nuditi i DRBC sa hlormafenikolom . U tom slučaju se pozicija 13 nalazi u poziciji 12, pa se pozicija 13 ne nudi. |
|  | Za poziciju 13: Ukoliko je sadržana u okviru pozicije 12, da li je u polju cena prihvatljivo navesti sadržano u poziciji 12? | Ukoliko je pozicija 13 sadržana u poziciji 12 onda se ne navodi cena za poziciju 13. |
|  | Za poziciju 46: Potvrditi da li je jedinica mere mg s obzirom da ampule selektivnog dodatka sadrže ovu supstancu u stotinama mg? | Pogresno uneto. Potrebno je nuditi 56 viala od 0,05 mg. |
|  | Za poziciju 60: Da li je prihvatljivo ponuditi sulfametazin selektivni dodatak? |  Naziv nije ispravan. Ovu stavku ne treba nuditi. |
|  | Za pozicije 63,70.71.72.73.74.75: Da li je prihvatljivo ponuditi ekvivalent navedenim šiframa? | Greškom je izostavljen ekvivalent. Prihvatljivo je nuditi ekvivalent. |

Ispravka partije 6

|  |  |
| --- | --- |
| **I-2.6 Partija 6** | **Druge dehidrirane hranljive podloge i dodaci** |
|  1 | Buffered peptone water ,Oxoid CM1049 ili ekvivalent | kg | 80 |
|  2 | RVS Enrichment Broth MLT (EP/USP/JP/BP), R455432 Oxoid ili ekvivalent | kg | 30 |
| 3 | Podloga za dekarboksilaciju L-lizina (Lysine Iron Agar) CM0381 Oxiod ili ekvivalent | kg | 0,5 |
| 4 | Mineral-modified-glutamate agar (MMGA) | kg | 5 |
| 5 | TBX agar (Tryptone-bile-glucuronic medium) Oxoid ili ekvivalent | kg | 15 |
| 6 | mTSB+N (modifikovani Trypton soya bujon koji sadrzi novobiocin), Merck ili ekvivalent | kg | 2 |
| 7 | Cefixime tellurite saplement (CT saplement)(viale od 1,25 mg telurita i 0,025 mg cefixima) | viale | 64 |
| 8 | Shigella broth bujon –baza | kg | 5 |
| 9 | Novobiocin a 0.550 mg | komada | 200 |
| 10 | Vancomycine supplement, DuPont cat.br. SR0186E ili ekvivalent | komada | 10 |
| 11 | Glukozni agar | kg | 10 |
| 12 | DRBC agar base –HiMedia cat. br. M1000 ili ekvivalent | kg | 15 |
| 13 | Chloramphenicol selective supplement, viale, HiMedia FD033 ili ekvivalent | komada | 500 |
| 14 | DG 18 agar sa glicerolom | kg | 10 |
| 15 | Bolton broth Base bujon, cat. br.: CM0983, Oxoid ili ekvivalent | kg | 7 |
| 16 | Bolton broth selective supplement, cat. br.: SR0183, viale Oxoid ili ekvivalent | komada | 280 |
| 17 | Campylobacter blood-free selective agar base cat. br. CM 0739 Oxoid ili ekvivalent | kg | 1 |
| 18 | CCDA selective supplement SR0155, viala Oxoid ili ekvivalent | komada | 30 |
| 19 | MYP agar Base, Oxoid CM0929 ili ekvivalent | kg | 30 |
| 20 | PolymyxinN B supplement, viale po 50.000 IU/Vial, Oxoid SR0099 ili ekvivalent | komada | 500 |
| 21 | Egg Yolk Emulsion, a 100 ml, Oxoid SR0047 ili ekvivalent | komada | 400 |
| 22 | mLST/Vancomycin medium (modifikovani lauryl sulfate tryptosa bujon)-baza, 500g,Oxoid cat br: CM1133 ili ekvivalentno | kg | 5 |
| 23 | Vancomycin supplement (5mg), 10 ampula/pakovanje, Oxoid cat br:SR0247E ili ekvivalentno | ampula | 180 |
| 24 | ESIA (Enterobacter sakazakii isolation agar) | kg | 7 |
| 25 | Buffered peptone water, Oxoid CM0509 ili ekvivalent | kg | 40 |
| 26 | Sulfite-cycloserin agar (SC)-baza | kg | 15 |
| 27 | Cycloserine ampula a 200 mg | komada | 640 |
| 28 | Reinforced Clostridial Agar | kg | 15 |
| 29 | BHI (moždano-srčani infuz) bujon | kg | 3 |
| 30 | PCA agar bez dekstroze za vodu (Water Plate count agar without dextrose) cat.br CM 1012B Oxoid ili ekvivalent | kg | 40 |
| 31 | Žučni eskulin azidni agar | kg | 15 |
| 32 | Cetrimid agar | kg | 20 |
| 33 | Pseudomonas agar baza (CN agar) | kg | 15 |
| 34 | CN suplement – viala | komada | 200 |
| 35 | King B agar- | kg | 0,5 |
| 36 | Acetamide broth | kg | 1 |
| 37 | Nessler reagens | ml | 500 |
| 38 | Tergitol 7 agar baza, pakovanje od 500 g | kg | 30 |
| 39 | TTC solution 0,125%, bočice 2ml | komada | 6000 |
| 40 | TBA (tryptone bile agar ) | kg | 6 |
| 41 | Lactosa bujon | kg | 2 |
| 42 | DRCM (differential reinforced clostridial medium) agar baza | kg | 5 |
| 43 | Sulfitni agar- | kg | 30 |
| 44 | Triptoza sulfitni agar (Triptose Sulfite) | kg | 3 |
| 45 | m-CP ( Membrane Clostridium perfringens Agar Base) Oxoid CM0992 ili ekvivalent | kg | 2 |
| 46 | Phenolftalein biphosphate tetrasodium salt, viala od 0,05 mg | komada | 56 |
| 47 | m-CP (Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement) (Polymmyxin B sulphate i D-cykloserin) viala SR0188E Oxoid ili ekvivalent | viala | 30 |
| 48 | Preston bujon | kg | 2 |
| 49 | Natrijum azidni bujon (za enterokoke) ili Azide dextrose broth (Rothe) Oxoid CM 0868 ili ekvivalent | kg | 5 |
| 50 | Heart infusion broth Oxoid cat br.: CM1032 500g ili ekvivalentno | kg | 1 |
| 51 | Modified tryptone soya broth (mTSB), 500g, Oxoid cat br. CM0989 ili ekvivalentno | kg | 2 |
| 52 | Novobiocin selective supplement, 10 ampula/pakovanje,Oxoid cat br.: SR0181 ili ekvivalentno | ampula | 200 |
| 53 | 24 LEB (Listeria enrichement broth) Base Dupont cat. br.:D13921126, 500g ili ekvivalent | kg | 6,5 |
| 54 | 24 LEB (Listeria enrichement broth) Selective Supplement 10 ampula/pakovanje, cat. br.: D13921133 ili ekvivalent | ampula | 290 |
| 55 | Giolitti-Cantoni broth, 500g , Oxoid cat. br.: CM0523 ili ekvivalentno | kg | 0,5 |
| 56 | Potassium tellurite 3.5%, 1mL ,HiMedia cat. br.FD047 ili ekvivalentno | ml | 60 |
| 57 | Alkaline Peptone Water, 500g ,Oxoid cat. br.CM1028 ili ekvivalentno | kg | 1 |
| 58 | Slani fosfatni pufer, Phosphate buffered saline (PBS) | gr | 50 |
| 59 | DE neutralizing broth, (BD cat.br. 281910) ili ekvivalent | kg | 0.5 |
| ~~60~~ |  |  |  |
| 61 | Malt extract bujon | kg | 0.5 |
| 62 | SCDLP bujon 20 (Soybean Casein Lecithin Polysorbate 80 Medium - Scharlau cat.br. 02-613 ili ekvivalent) | kg | 1 |
| 63 | TOS-propionate agar medium ( Fluka analytical 43314) ili ekvivalent | kg | 1 |
| 64 | Lithium mupirocin Supplement ( Fluka analytical 69732 ili ekvivalent ) | komada | 30 |
| 65 | Pseudomonas agar P | kg | 0.5 |
| 66 | ITC Broth (sinoniMI:Irgasan Ticarcillin Chlorate Broth; TTC Broth Base; Triclosan Ticarcillin Chlorate Broth)Fluka 17156 Fluka analytical ili ekvivalent | kg | 4 |
| 67 | Ticarcilin supplement Fluka 17778 ili ekvivalent | viale | 200 |
| 68 | Potassium chlorate supplement Fluka 17777 ili ekvivalent | viale | 200 |
| 69 | PSB Broth Base Himedia M941 ili ekvivalent | kg | 4 |
| 70 | Yersinia selective (CIN) agar base Oxoid CM0653B ili ekvivalent | kg | 4 |
| 71 | SS agar Scharlau Oxoid 01-555 ili ekvivalent | kg | 4 |
| 72 | Campylobacter Agar Base Oxoid CM0689 ili ekvivalent | kg | 4 |
| 73 | Preston Campylobacter Selective Supplement OxoidSR0117 ili ekvivalent | viale | 200 |
| 74 | Lysed Horse Blood Oxoid SR0048 ili ekvivalent | viale | 200 |
| 75 | Hektoen enteric agar Oxoid CM0419 ili ekvivalent | kg | 1 |
| 76 | M 17 agar (streptococcus thermophylus agar) | kg | 0.5 |
| 77 | TSC bujon (Tryptone sodium chloride solution) | kg | 1 |
| 78 | Tryptic soy bujon | kg | 0.5 |
| 79 | Sabouraud dextrose agar | kg | 0.5 |
| 80 | LT100 agar | kg | 1 |
| 81 | Sabouraud dextrose chloramphenicol agar | kg | 0.5 |
| 82 | EMB agar (Eosin methylene Blue) | kg | 0.5 |
| 83 | LT100 (Eugon) – Broth cat.br. AEB140572N ( Biomerieux ili ekvivalent) | kg | 0.5 |
| 84 | Corn meal agar sa 1% polisorbat 80 | kg | 0.5 |

Београд, 08.12.2014. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ **ВНР 29-I-2/14**