**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Београд, датум 10.12.2015.

На питања понуђача: Партија 2: Гермицидна лампа за пречишћавање ваздуха-зидна

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Питање** |
|  | Пошто сте у спецификацији за ову партију навели да је потребно понудити гермицидну лампу за пречишћавање ваздуха која има могућност монтирања на зид или сталак молим Вас да нам појасните да ли је уз лампу неопходно понудити и сталак како би лампа била мобилна или је довољно понудити модел који се монтира на зид? |

Шаљемо Вам следећи одговор:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Одговор** |
|  | Уз лампу није неопходно понудити и сталак, јер је назначено да је потребна зидна лампа а не мобилна. |

На питања понуђача: Партија 3: Пламеник гасни са електричном регулацијом без стерилизационе коморе

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Питање** |
| 2. | Да ли сте под батеријама подразумавали батерије за рад са апаратом без струјног прикључка?  Moлим Вас да нам јасно назначите које додатке је потребно понудити уз пламеник-педала, црево за гас итд. Taкође, да ли нам можете појасбити да ли Вам је потребан пламеник који се монтира на бутан боцу или пламеник који користи гасне кертриџе? |

Шаљемо Вам следећи одговор:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Одговор** |
| 2. | Под батеријама јесмо подразумавали батерије за рад са апаратом без струјног прикључка.  Потребан је пламеник који се монтира на бутан боцу и црево за гас као додатак. Остали додаци нису потребни. |

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

MNP 37-I-57/15: