**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: info@zdravlje.org.rs

 Тел: 20 78 631 Факс: 324 12 12 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

**Појашњење тендерске документације ВНР 38-I-19/14**

На питање једног понуђача, шаљемо Вам појашњење:

|  |  |
| --- | --- |
| **PITANJE** | **ODGOVOR** |
| **Partija 1:** |  |
| Obzirom da je navedeni kataloski broj za stavku 4 u partiji 1 ukinut da li je odgovarajuce ponuditi neki LGC standard pod kataloskim brojem RTC-SQC026-100G ili RTC-SQC026TXL-30G? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi | Stavka 4. Prihvata se kao odgovarajuća zamena:LGC standard RTC-SQC026-100G |
| Obzirom da je navedeni kataloski broj za stavku 8 u partiji 1 ukinut da li je odgovarajuce ponuditi neki FAPAS standard pod kataloskim brojem [T0591QC](http://fapas.com/downloadDocument.cfm?id=2324) ili [T0598QC](http://fapas.com/downloadDocument.cfm?id=2727)? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi | Stavka 8. Prihvata se kao odgovarajuća zamena TO657QC-FAPAS, 30ml Palm Oil, 2 pakovanja |
| Obzirom da je za stavku 11 u partiji 1 naveden naziv hemikalije, 1.2.3 trihlorpropionska kiselina, a ovakvo jedinjenje ne postoji, molimo Vas da naznacite ispravan naziv hemikalije ili navedete kataloski broj standarad koji je potrebno ponuditi | Stavka 11. Greška u nazivu standarda. Tačan naziv je **1,2,3-Trichloropropane**, 1000 µg/ml u MTBE, 1ml (LGC kataloški broj U-PPS-250-1) |
| Obzirom da je navedeni kataloski broj za stavku 19 u partiji 1 ukinut da li je odgovarajuce ponuditi LGC/Dr. Ehrenstorfer standard pod kataloskim brojem DRE-YA03010001HE? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi | Stavka 19. Odgovarajuća zamena:Dr. EhrenstorferDRE-YA03010001HE  |
| Obzirom da je navedenu sifru PAH mix-a ne pronalazimo za stavku 20 u partiji 1 kod navedenog proizvodjaca, molimo Vas da predlozite zamenu za pomenuti mix | Stavka 20. Odgovarajuća zamena:Dr.Ehrenstorfer, PAH Mix 170-(205/108/EC), 50 ng/µl of each analite in acetonitrile ili odgovarajuće |
| Partija 1, stavka 44- Da li je potrebno ponuditi pakovanje od 2 ili 10ml? | Stavka 44 Potrebno je pakovanje od 2 ml |
| Partija 1-stavka 46- navedeni kataloski broj ne postoji u LGC-u, da li je odgovarajuce ponuditi pakovanje od 1ml u kolicina 2kom? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Stavka 46 Prihvata se zamenaLGC U-EPA-1118 Diphenylamine 5000 μg/mL in Methanol, 2x1 ml |
| Partija 1-stavka 47- Da li ste mislili na kataloski broj 76607 Sigma Aldrich? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi | Stavka 47 Tačan kataloski broj je 76607 Sigma Aldrich-100 mg  |
| Partija1-stavka 63- Da li je moguce ponuditi pak. 250mg? | Stavka 63 Prihvata se i pakovanje od 250 mg. |
| Partija 2 |  |
| Obzirom da je u partiji 2. za stavku 7 naveden kataloski broj koji je ukinut da li je odgovarajuce ponuditi pet pakovanja standarada proizvodjaca LGC kataloski broj CIL-ULM-6876-1.2? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Partija 2. stavka 7 **Odgovarajuća zamena****QC1435 Fluka** |
| U partiji 2, stavka 13. je nedostupna. Da li je odgovarajuce ponuditi kao zamenu? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Partija 2. stavka 13 Prihvata se kao odgovarajuća zamena ponuđeni standard kataloski broj 34124 proizvodjača Sigma Aldrich |
| Obzirom da je kataloski broj naveden za stavku 22 u partiji 2. ukinut kod proizvodjaca Sigma Aldrich, da li je odgovarajuce ponuditi standard proizvodjaca Dr. Ehrenstorfer, kataloski broj xa17300000ac ili xa17300000al, ili proizvodjaca LGC kataloski broj U-PST-1705M100A01? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Partija 2. stavka 22 Prihvata se kao odgovarajuća zamena Dr. Ehrenstorfer, kataloski broj xa17300000al |
| Partija 4 |  |
| Obzirom da je navedeni kataloski broj dat za stavku 1. u partiji 4 ukinut, da li je odgovarajuce ponudit neki od drugih referentnih standarad proizvodjaca FAPAS – energy drink, kataloskih brojeva [T1870QC](http://fapas.com/downloadDocument.cfm?id=2180) ili [T1861QC](http://fapas.com/downloadDocument.cfm?id=2788)? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Partija 4. stavka 1 Prihvataju se kao odgovarajuće zamene FAPAS – energy drink, kataloskih brojeva [T1870QC](http://fapas.com/downloadDocument.cfm?id=2180) ili [T1861QC](http://fapas.com/downloadDocument.cfm?id=2788) |
| Obzirom da je u partiji 4 kataloski broj dat za stavku 4. NIST 1643e ukinut da li je odgovarajuce ponuditi referentni materijal pod kataloskim brojem NIST-1640A kao zamenu? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Partija 4. stavka 4 Prihvataju se kao odgovarajuće zamene referentni materijal pod kataloskim brojem NIST-1640A |
| Navedeni kataloski brojevi za stavke 11 I 12 iz partije 4 su ukinuti:Molimo Vas da navedete kataloske brojeve zamena koje su odgovarajuce. Da li je odgovarajuce ponuditi kataloske brojeve LGC standarda VHG-ICV1-500 i U-ICM-245? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Partija 4. Prihvataju se kao odgovarajuće - Zamena za stavku 11: CL-ICV-1 ICP-MS-Initial Calibration Verification Standard 1- Zamena za stavku 12; U-ICM-245  |
| Partija 6 |  |
| U partiji 6, navedeni su rastvori KCl sa jedinicom uS. Obzirom da se konduktivitet izrazava uS/cm, da li ste saglasni da ponudimo kalibracione rastvore za konduktivitet? | Saglasni smo |
| Partija 7 |  |
| Obzirom da u partiji 7 za stavku 7 nije naznacen kataloski broj CRM-a koji je odgovarajuce ponuditi, da li je odgovarajuce ponuditi standard proizvodjaca LGC, kataloski broj NIST-RM 8704? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi. | Prihvata se kao odgovarajuća zamena LGC, kataloski broj NIST-RM 8704 |
| Partija 10 |  |
| Obzirom da je navedeni kataloski broj za referentni materijal prirodne vode u partiji 10 NWLETHBRIDG-03 ukinut, da li je odgovarajuce ponuditi referentni standard proizvodjaca LGC kataloskog broja NWBURTAP-05? Ukoliko nije molimo Vas da predlozite sta je odgovarajuce ponuditi | Partija 10. Prihvata se kao odgovarajuća zamena LGC kataloski broj NWBURTAP-05 |

Београд, 23.12.2014. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ **ВНР 38-I-19/14**