**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

 Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

**Појашњење конкурсне документације ЈН БР. ВНУ 30-II-27/15**

 У поступку јавне набавке - **Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15**, сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), пристигла су питања којим се од Комисије за јавну набавку захтева појашњење конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**Питања:**

1. На страни 59. тендерске документације на којој се наводе обавезни услови за учешће у

потупку јавне набавке, под тачком 5. наводи се да понуђач треба да поседује дозволу

или решење и сл. надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

На стр. 59 у одељку који објашњава на који начин се доказује испуњеност обавезних

услова наводите да понуђач треба да достави акт (дозволу, решење и сл.) надлежног

министарства о испуњености услова за вршење предметних испитивања.

С обзиром да није јасно на коју врсту дозволе се тацно мисли и на које надлежно

министарство, молимо Вас да прецизније дефинишете овај захтев.

Уколико делатност не подлеже било којој врсти дозволе, да ли је довољно доставити изјаву понуђача о непостојању дозволе?

1. Молим вас за додатно објасњење по питању попуњавања таблице са конкструкцијом цена за понуђене резервне делове и услуге (страна 232 конкурсне документације). Наиме у колони “количина“ наведен је број „1“ за потрошни материјал и резервне делове. Обзиром да је за успешну репарацију и одржавање ваша четири YSI аппарата потребно исто толико и сетова резервних делова, да ли то значи да је захтевана цена само информативног карактера? Ово вас питам због износа који је потребно ставити на предлог уговора који је обавезни део тендерске документације!
2. Молим за појашњење у вези партије бр. 30: колики је број превентивних сервиса током године предвиђено да се обави? Наиме, то је увек било транспарентно дефинисано у ранијим јавним набавкама и уговору (двомесечно одржавање, тј. 6 пута годишње).



**Одговори**:

1. Техничком омашком наведен је обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), односно исти није предвиђен за услугу која је предмет јавне набавке. Исправка ће бити извршена у оквиру Измене конкурсне документације која ће се благовремено објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
2. Количине наведене у обрасцима су оквирне и служе само за припремање понуда, а стварне количине ће се реализовати по стварним потребама Наручиоца, а понуђеним јединичним ценама, као што је и наведено у самој Конкурсној документацији.
3. Број превентивних сервиса за партију бр. 30 је шест пута годишње (двомесечно одржавање). Исправка ће бити извршена у оквиру Измене конкурсне документације која ће се благовремено објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
4. Услов који се односи на кадровски капацитет (да понуђач има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера сертификованог за сервисирање *предметне опреме),* односи се сертификованост за одржавање *неких од предвиђених система аутоматског мониторинга квалитета ваздуха.* Наиме, није потребно да сервисер има сертификате за одржавање све наведене опреме обухваћене овом партијом, већ и/или (произвођача) Horiba и/или Leckel и/или Almemo и/или Chromatotech и/или Thermo Scientific и/или EAS Envimet analytical systems GMBH. Појашњење ће бити дато у оквиру Измене конкурсне документације која ће се благовремено објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНР 30-II-27/15**